- AW950红外测温仪

- AW950红外测温仪概述

AW950红外测温仪测温范围-50-950℃，物距比16：1，体积小巧，便于携带，激光指示可以方便地瞄准目标并精确地测量温度，可广泛应用于供暖、通风、电力、运输等诸多领域。

红外测温仪是温度计的一种，用红外线的原理来感应物体表面温度，操作比较方便，特别是高温物体的测量。应用广泛，如铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温等各种物体表面温度的测量。

红外测温仪的测温原理：是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号，红外线辐射能的大小与物体（如钢水）本身的温度相对应，根据转变成电信号大小，可以确定物体的温度。

- AW950红外测温仪功能特点

- 外形小巧，携带方便

- 激光瞄准，安全可靠

- 快速显示，测量准确

- 背光显示，高档品质

- 超低价格，性能卓越

- AW950红外测温仪技术参数

- 测温范围：-50~950℃（-58℉~1742℉）

- 测温精度：±1.5%or±1.5℃

- 重复性：±1%or±1℃

- 光学分辨率（距离系数）：16:1

- 发射率：0.10 ~1.00连续可调

- 分辨率：0.1℃or0.1℉(＜1000℃)

- 响应时间和响应波长：500ms、(8-14)um

- 平均值和温差测量功能：√

- 最大、最小值测量：√

- 高低温报警设定功能：√

- 测量数据存储功能：√

- 摄氏华氏单位转换：√

- 数据保持显示：√

- 激光定位功能：√

- 背景光显示：√

- 自动关机功能：√

- 低电量提示：√

- AW950红外测温仪基本配置

- AW950红外测温仪主机

- 9V电池

- 产品说明书

- 产品合格证

- 产品保修卡

- 产品包装箱